Název projektu: 	Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo:	CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Dodávka vybavení pro dílnu zabezpečovací techniky SŠSI Tábor

Příloha 1b – specifikace souboru elektronické protipožární signalizace

V tabulce uvádějte typ nabízeného zboží včetně výčtu parametrů tak, aby bylo zcela zřejmé splnění uvedených minimálních požadavků na jednotlivé komponenty výukového systému. Cena jednoho kusu žádné z nabízených komponent nesmí přesáhnout 40 000 Kč včetně DPH (tj. 33 058 Kč bez DPH).

| Minimální parametry | Nabízené parametry | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 ks EPS požární zabezpečovací ústředna - Modulární a flexibilní systém. - Minimálně dvě kruhová vedení. - Minimálně 100 adresovatelných prvků. - Možnost připojení dvojitých interaktivních multisenzorů - Detekce oxidu uhelnatého - Volná typologie požární linky – kruhová i nekruhová vedení. - Možnost připojení řídících počítačových systémů a síťování ústředen. - Výstup porucha, požár a sirény. - Sériová sběrnice pro další rozšiřování systému. Certifikována pro použití v ČR |  |  |
| Příslušenství k požární ústředně Nabízené příslušenství musí spolupracovat s výše uvedenou požární ústřednou. |  |  |
| 10x Multisenzor interaktivní (kouř + teplota) |  |  |
| 10x Senzor interaktivní optický |  |  |
| 10x Senzor interaktivní tepelný |  |  |
| 4x Senzor interaktivní ionizační |  |  |
| 10x Senzor interaktivní plamenný |  |  |
| 2x Kouřový nasávací hlásič |  |  |
| 4x Tlačítkový hlásič, vnitřní červený-požární |  |  |
| 2x Tlačítkový hlásič, venkovní červený-požární |  |  |
| 2x Tlačítkový hlásič, venkovní žlutý-tísňový |  |  |
| 1x Adresovatelný zábleskový maják |  |  |
| 2x Adresovatelná zásuvka se sirénou |  |  |
| 1x Adresovatelná zásuvka se sirénou a majákem |  |  |
| 1x Siréna vnitřní – červená |  |  |
| 1x Výstupní prvek pro ovládání dveří |  |  |
| 1x Zobrazovací panel činnosti ústředny |  |  |

Celková cena sestavy bez DPH v Kč:

Celková cena sestavy včetně DPH v Kč (bude předmětem hodnocení):

Uchazeč:

Datum:				Podpis oprávněné osoby uchazeče

razítko