Název projektu: 	Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo:	CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Dodávka vybavení pro dílnu zabezpečovací techniky SŠSI Tábor

Příloha 1a – specifikace souboru elektronické zabezpečovací techniky

V tabulce uvádějte typ nabízeného zboží včetně výčtu parametrů tak, aby bylo zcela zřejmé splnění uvedených minimálních požadavků na jednotlivé komponenty zabezpečovacího systému. Cena jednoho kusu žádné z nabízených komponent nesmí přesáhnout 40 000 Kč včetně DPH (tj. 33 058 Kč bez DPH).

| Minimální parametry | Nabízené parametry | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 3 ks EZS malé elektronické zabezpečovací ústředny s rozměry max. 30 x 25 x 10 cm - min 30 sběrnicových a 20 bezdrátových zón - min. 40 uživatelských kódů - GSM komunikátor - 8 programovatelných výstupů - možnost připojení klávesnice - zdroj a zálohovací akumulátor Certifikována pro použití v ČR |  |  |
| 3 ks EZS velké elektronické zabezpečovací ústředny s rozměry max. 40 x 35 x 12 cm - min 60 sběrnicových a 40 bezdrátových zón - min. 200 uživatelských kódů - GSM komunikátor - 30 programovatelných výstupů - možnost připojení klávesnic - možnost hlasových reportů - zdroj a zálohovací akumulátor Certifikována pro použití v ČR |  |  |
| Příslušenství, detektory a čidla Všechny nabízené detektory a čidla musí spolupracovat s výše uvedenými zabezpečovacími ústřednami (u drátového systému provozní napětí a komunikační protokol odpovídající použité sběrnici, u bezdrátového systému práce ve stejném kmitočtovém pásmu a protokolu jako ústředna). |  |  |
| 2x Sběrnicový přístupový modul RFID s ovládacím segmentem |  |  |
| 2x Sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a RFID s ovládacím segmentem |  |  |
| 2x Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID s ovládacím segmentem |  |  |
| 1x Sběrnicová venkovní klávesnice s čtečkou RFID |  |  |
| 6x Sběrnicový PIR detektor pohybu |  |  |
| 2x Sběrnicový PIR detektor pohybu s kamerou |  |  |
| 6x Sběrnicový akustický detektor rozbití skla |  |  |
| 2x Sběrnicový magnetický mini detektor otevření |  |  |
| 2x Sběrnicový kombinovaný detektor PIR + rozbití skla |  |  |
| 2x Sběrnicový duální detektor PIR + MW |  |  |
| 6x Sběrnicový modul připojení magnetického detektoru se dvěma vstupy |  |  |
| 2x Sběrnicový modul připojení 8 magnetů |  |  |
| 6x Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty |  |  |
| 2x Sběrnicový záplavový detektor |  |  |
| 8x Sběrnicový modul připojení drátového detektoru |  |  |
| 3x Sběrnicová siréna vnitřní |  |  |
| 3x Sběrnicová siréna venkovní |  |  |
| 1x Sběrnicový silový modul výstupů |  |  |
| 1x Sběrnicový signálový modul výstupu |  |  |
| 2x Bezdrátový silový modul výstupu |  |  |
| 4xMontážní krabice-víceúčelová |  |  |
| 2x Rozbočovač sběrnice – uspořádání v kruhu |  |  |
| 2x Rozbočovač sběrnice – uspořádání do čtverce |  |  |
| 1x Instalační kabel 4 x 0,8 mm - 300 metrů |  |  |
| 1x Instalační kabel 4 x 0,5 mm, -300 metrů |  |  |
| 2x Sběrnicový modul pro připojení bezdrátových komponentů |  |  |
| 2x 12V zdroj pro bezdrátové periferie |  |  |
| 2x Bezdrátový přístupový modul RFID s ovládacím segmentem |  |  |
| 2x Bezdrátový přístupový modul s klávesnicí a RFID s ovládacím segmentem |  |  |
| 2x Bezdrátový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID s ovládacím segmentem |  |  |
| 6x Bezdrátový PIR detektor pohybu |  |  |
| 2x Bezdrátový PIR detektor pohybu s kamerou |  |  |
| 3x Bezdrátový PIR detektor pohybu |  |  |
| 3x Bezdrátový detektor pohybu a rozbití skla |  |  |
| 3x Bezdrátový stropní PIR detektor pohybu |  |  |
| 2x Bezdrátový dvouzónový PIR detektor pohybu |  |  |
| 2x Bezdrátový kombinovaný detektor PIR + MW |  |  |
| 1x Bezdrátový venkovní dvouzónový detektor pohybu – typ záclona |  |  |
| 1x Bezdrátový magnetický mini detektor |  |  |
| 1x Miniaturní bezdrátový detektor rozbití skla |  |  |
| 4x Bezdrátový magnetický detektor se vstupní svorkou |  |  |
| 2x Záplavový detektor k vysílači |  |  |
| 2x Bezdrátový magnetický detektor |  |  |
| 1x Neviditelný bezdrátový detektor otevření oken a dveří |  |  |
| 4x Bezdrátový otřesový a náklonový detektor |  |  |
| 3x Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a vysokých teplot |  |  |
| 3x Bezdrátový detektor úniku hořlavých plynů |  |  |
| 3x Bezdrátová siréna vnitřní |  |  |
| 3x Bezdrátová siréna venkovní |  |  |
| 4x Bezdrátový ovladač čtyřtlačítkový – alespoň 2různé barvy |  |  |
| 2x Bezdrátový dvoutlačítkový ovladač |  |  |
| 4x Bezdrátové nástěnné tlačítko |  |  |
| 3x Bezdrátové tlačítko – tíseň |  |  |
| 2x Bezdrátové přenosné aktivační tlačítko |  |  |
| 20x Bezdotyková přístupová RFID karta |  |  |
| 3x Bezdotykový přístupový RFID čip |  |  |
| 6x RFID přístupový čip – přívěšek - různá provedení |  |  |
| 1x USB čtečka RFID karet a čipů pro PC |  |  |

Celková cena sestavy bez DPH v Kč:

Celková cena sestavy včetně DPH v Kč (bude předmětem hodnocení):

Uchazeč:

Datum:				Podpis oprávněné osoby uchazeče

razítko